Analiza energetică și Lista de angajament

Clădiri rezidențiale unifamiliale/ multifamiliale

| Nr. crt. | Numele persoanei reprezentante (care are domiciliul la locul implemetării și pe numele căruia sunt înregistrate documentele de proprietate/ superficie/ uzufruct) Sau Numele președintelui Asociaței de proprietari reprezentative | Necesar capacitate instalată agregată pe proiect | Nr. carte funciară /Nr. document de proprietate/superficie/ uzufruct | Număr cadastral/element de identificare | Suprafaţă (mp) | Obiectiv de investiţie aferent proiectului | Istoric (dacă este cazul). Se vor menţiona actele privind dezmembrările şi alipirile, etc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Analiza privind scopul producerii de energie electrică sau termică, în vederea acoperirii necesarului de consum propriu al clădirilor rezidențiale

Secțiunea I.

Având în vedere faptul că prin proiect se urmărește acoperirea consumului propriu de energie la nivelul clădirilor din proiect, după caz, cantitatea de energie termică/ electrică produsă va trebui să fie justificată în raport cu necesarul de energie termică/ electrică pentru consum propriu, astfel încât cantitatea de energie produsă să nu depășească consumul propriu. Soluțiile propuse, acolo unde este cazul, sunt dimensionate exclusiv la consumul propriu aferente perimetrului analizat al clădirilor.

Analiza situației existente se referă la consumul de energie în perimetrul clădirilor în care se află locurile de consum, pe o perioadă relevantă și reprezentativă. Rezultatul analizei privind consumul energetic va fi cuantificarea consumului de energie. Acest perimetru va fi stabilit astfel încât să fie relevant față de proiectul propus și efectele acestui proiect (locurile in care consumul de energie va fi asigurat din surse regenerabile finanțate prin proiect).

Se vor prezenta estimările de producție de energie, având în vedere studiile de soluții și performanțele instalațiilor care vor face parte din proiect, iar  soluția aleasă va fi identică cu cea recomandată în cadrul SF, în urma analizei de opțiuni cu cel puțin 2 scenarii/opțiuni analizate din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității, al riscurilor care să demonstreze că a fost selectată cea mai bună opțiune, conform HG nr. 907/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Se va avea în vedere și se va evidenția în SF faptul că ansamblul de instalații tehnologice de producție de energie respectă cerințele :

-	În cazul proiectelor care includ și pompele de caldură, acestea au un coeficient de performanță în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2018/2001 pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie (Anexa VII), versiunea consolidată.

Având în vedere faptul că pentru aceste apeluri s-a prevăzut Codul de intervenție 048 - Energie din surse regenerabile: energia solară, investițiile se vor adapta astfel încât să includă în mod obligatoriu componenta solară. În acest sens, pompele de căldură nu sunt eligibile fără sistemul de panouri fotovoltaice/ fototermice, pentru gospodăriile (unifamililale/ multifamiliale) din cadrul proiectului.

Producția de energie termică/ electrică va fi cuantificată în corelare cu consumul actual de energie/lună (ultimele 12 luni). În situația în care nu există evidența facturilor, se va realiza un audit estimativ pentru perioada echivalentă.

Pentru proiectele de investiții care cuprind și segmente de rețea se va justifica faptul că segmentul de rețea pentru racordare SEN/ conectare la rețeaua de distribuție este parte integrantă din proiectul.

|  | Loc de consum (adresa) | Consum actual de energie termică/electrică/lună (ultimele 12 luni) în (kwh) |  | Consum estimat energie termică/ electrică (kwh)/ lună/ pentru perioada de durabilitate – 5 ani |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total capacitate solicitată prin proiect |  |  |  |  |  |

*Se vor atașa prezentei următoarele documente, pentru fiacare loc de consum:

- soluția tehnică adaptată pentru fiecare în parte

- ATR

- se vor evidenția indicatorii și costurile pentru fiecare punct de consum

- se va atașa atestatul/autorizația/certificatul/alte documente oficiale prin care se dovedește calitatea de expert (în domeniul energetic) autorizat pentru realizarea analizei și completarea acestor informații de consum.

Secţiunea II.

Nume/ prenume reprezentant legal UAT și semnatura